Аукционная документация открытого аукциона в электронной форме №43/ОАЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора выполнения ремонтных работ (ремонт здания котельной - ремонт кровли, фасадов, внутренних помещений и электрощитовой)

Содержание:

Часть 1: Условия проведения аукциона

Приложение 1.1: Техническое задание

Приложение 1.2: Проект договора

Приложение 1.3: Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника

Форма технического предложения участника

Часть 2: Сроки проведения аукциона, контактные данные

Часть 3: Порядок проведения аукциона

Приложение 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки

Приложение 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора

# УТВЕРЖДАЮ

### Председатель Комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС»

## подпись

## ______________О.В. Козырев

«22» июля 2019 г.

# Часть 1. Условия проведения аукциона

| № п/п | Параметры конкурентной закупки | Условия конкурентной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения конкурентной закупки | Открытый аукцион в электронной форме №43/ОАЭ-АО «ТВС»/2019. |
| 1.2 | Предмет конкурентной закупки | Право заключения договора выполнения ремонтных работ (ремонт здания котельной - ремонт кровли, фасадов, внутренних помещений и электрощитовой) (для нужд Богдановичского ШПЗ – филиала АО «ТВС»). |
| 1.3 | Особенности участия в закупке | Особенности участия не предусмотрены |
| 1.4 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены. |
| 1.5 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.6 | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. |
| 1.7 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Приоритет не установлен. |
| 1.8 | Квалификационные требования к участникам закупки | Не предусмотрено. |
| 1.9 | Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности | Изменение количества предусмотренного договором объема работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС. |
| 1.10 | Выбор победителя | По итогам конкурентной закупки определяется один победитель. |
| 1.11 | Количество договоров и их виды | По итогам аукциона заключается один договор. |
| 1.12 | Особые условия заключения и исполнения договора | Не предусмотрено. |
| 1.13 | Приложения | Техническое задание Проект договора Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника: Форма заявки участника Форма технического предложения участника |

## Приложение № 1.1

к аукционной документации

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых работ, их количество (объем), и начальная (максимальная) цена договора |
| --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Количество (объем) | Всего без учета НДС | Всего с учетом НДС |
| Выполнение ремонтных работ (ремонт здания котельной - ремонт кровли, фасадов, внутренних помещений и электрощитовой) | ед. | 1 | 1 080 000,00 | 1 296 000,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора | - | - | 1 080 000,00 | 1 296 000,00 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, оборудование, инвентарь, расходы на оплату труда работников, транспортные и накладные расходы. |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС | Применяемая ставка НДС - 20%. |
| 2. Требования к работам |
| Выполнение ремонтных работ (ремонт здания котельной - ремонт кровли, фасадов, внутренних помещений и электрощитовой) | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001"; - Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002"; - СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7; - СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", утвержденные приказом Минрегионразвития РФ от 27.12.2010. № 781; - "СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001", утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 № 850; - "СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" , утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 784; - «СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", утвержденные приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/п. |
|  | Технические и функциональные характеристики работ | Перечень ремонтных работ и материалов указан в Приложении № 1 к проекту Договора. |
|  | Требования к безопасности работ | Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, нести ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате несоблюдения Подрядчиком указанных требований, в полном объеме. |
|  | Требования к качеству работ | Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных документов, указанных в настоящем техническом задании, в том числе в части обеспечения безопасности работ, осуществления природоохранных мероприятий, соблюдения чистоты на ремонтной площадке и прилегающих территориях. При выполнении работ материалы должны быть новыми, не находившимся ранее в эксплуатации. В случае обязательной сертификации материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и материалы, используемые Подрядчиком в процессе работ. В течение гарантийного срока в соответствии с договором Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ. Если Заказчик письменно отклоняет использование материалов, которые не соответствуют запрашиваемым условиям, Подрядчик должен за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, без возмещения затрат, при этом такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Работы, являющиеся предметом запроса котировок, являются неделимыми. Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций. Участник должен располагать квалифицированным персоналом для выполнения ремонтных работ здания котельной: - штукатур-маляр не ниже 4 разряда - не менее 1человека; - каменщик не ниже 5 разряда - не менее 1 человека; -плотник не ниже 4 разряда - не менее 1человека; - монтажник санитарно-технических систем и оборудования не ниже 4 разряда - не менее 1человека; - электрогазосварщик не ниже 5 разряда - не менее 1 человека; - монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций не ниже 4 разряда - не менее 1человека. |
| 3. Требования к результатам |
| Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. По окончании выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ. После приемки выполненных работ объект должен быть освобожден от оборудования, принадлежащего Подрядчику, а также от мусора, образовавшегося в процессе выполнения ремонтных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента сдачи всего объекта в эксплуатацию и должен составлять не менее 24 месяцев, а на используемые материалы и комплектующие не менее срока, установленного производителем. |
| 4. Место, условия и порядок выполнения работ |
| Место выполнения работ | 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17, Богдановичский ШПЗ – филиал АО «ТВС». |
| Условия выполнения работ | Руководитель работ на объекте: - разрабатывает и согласовывает с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ; - обеспечивает выполнение работ, возложенных на Подрядчика. Заказчик имеет право остановить выполнение работ при обнаружении нарушений Подрядчиком требований по охране труда и технике безопасности, а также при несоблюдении требований, предъявляемых к работам. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением сроков и качества выполнения работ. Подрядчик должен самостоятельно доставлять на объекты необходимые для выполнения работ оборудование и всякого рода оснастки, осуществлять их приемку и разгрузку, а также самостоятельно доставлять своих работников к месту выполнения работ. Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. |
| Сроки выполнения работ | Начало работ – с даты подписания договора Окончание работ – не позднее 18 ноября 2019 г. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. |
| Авансирование | Не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после завершения работ путем перечисления денежных средств в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3). В случае, если победитель открытого аукциона (лицо, с которым по итогам открытого аукциона принято решение о заключении договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания АО «ТВС» документов о выполненных работах (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3). Гарантийные удержания составляют не менее 5 процентов стоимости выполненных работ. Уплата удержаний производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке. В случае если победителем открытого аукциона признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии, что все лица, выступающие на стороне победителя, являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352. В случае, если победителем открытого аукциона является физическое лицо или индивидуальный частный предприниматель срок оплаты по договору осуществляется в течение 5 дней со дня подписания АО «ТВС» документов о выполненных работах (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3) |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ |
| Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ не требуется. |

Приложение № 1.2

к аукционной документации

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА  № ________

«___»_________ 201_ года

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _______________,  с другой стороны, именуемые при дальнейшем совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.		Подрядчик обязуется выполнить  ремонтные работы (ремонт здания котельной - ремонт кровли, фасадов, внутренних помещений и электрощитовой) на объекте: Богдановичский шпалопропиточный завод –  филиал АО «ТВС» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2.		Место выполнения работ и перечень ремонтных работ указаны в                       Приложении № 1 настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.	Полная стоимость выполняемых работ в соответствие с Протоколом по итогам открытого аукциона в электронной форме № __________ составляет _____________ (___________________) рублей __ коп., в т.ч. НДС 20%__________ рублей __ копеек или без НДС – уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от «__»________ __г. № __________.

2.2. Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего договора включает в себя все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, оборудование, инвентарь, расходы на оплату труда работников, транспортные и накладные расходы.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после завершения работ путем перечисления денежных средств в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

В случае, если победитель запроса котировок (лицо, с которым по итогам запроса котировок принято решение о заключении договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания АО «ТВС» документов о выполненных работах (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

Гарантийные удержания составляют не менее 5 процентов стоимости  выполненных работ. Уплата удержаний  производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

В случае если победителем запроса котировок признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии, что все лица, выступающие на стороне победителя, являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.

В случае, если победителем открытого аукциона является физическое лицо или индивидуальный частный предприниматель срок оплаты по договору  осуществляется в течение 5 дней со дня подписания АО «ТВС» документов о выполненных работах (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001";

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002";

- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7;

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", утвержденные  приказом Минрегионразвития РФ от  27.12.2010. № 781;

- "СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001", утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 № 850,

- "СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76", утвержденные  Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 784;

- "СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", утвержденные приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/п.

3.2.	По окончании выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны счет – фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, согласовывает и подписывает или направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

3.3. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в пункте 3.3 настоящего договора, Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки за свой счет в установленные Заказчиком сроки и представить Заказчику откорректированные документы.

3.4. Стороны обязуются осуществлять сверку взаимных расчетов по настоящему договору по окончании срока его действия и по окончании полугодия, в котором он действовал, путем подписания актов сверки взаимных расчетов в течение 10 дней с момента получения.

3.5. Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня окончания выполнения работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Подрядчик обязан:

4.1.1.	 Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. Подрядчик должен самостоятельно доставлять на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, инвентарь и всякого рода оснастки, необходимые для выполнения работ и осуществлять их приемку и разгрузку, а также самостоятельно доставлять своих работников к месту выполнения работ.

Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, исправными и поверенными в установленном порядке инструментами.

Используемые при производстве работ материалы должны быть новыми, не находившимся ранее в эксплуатации. В случае обязательной сертификации материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество .

4.1.3. 	В случае если Заказчик письменно отклоняет использование материалов, которые не соответствуют запрашиваемым условиям, Подрядчик должен за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, без возмещения затрат, при этом такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ. 	4.1.4.	 Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, нести ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате несоблюдения Подрядчиком указанных требований, в полном объеме.

4.1.5.	 Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работ.

4.1.6.	 Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

4.1.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.1.8. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ и обеспечивать их своевременную уборку. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.9. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе работ.

4.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставлять Подрядчику полную, достоверную информацию, необходимую ему для выполнения работ по настоящему договору.

4.2.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ сил и средств Подрядчика на территорию Заказчика для выполнения договорных обязательств.

4.2.3. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему договору.

4.2.4.	 Принять результаты работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.5. Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.

4.2.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, принятые Заказчиком по акту сдачи-приёмки выполненных работ.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1.	Заказчик вправе:

5.1.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2.	Беспрепятственно проходить к месту производства работ в любое время.

5.1.3.	Выдавать Подрядчику обязательные для него указания в отношении:

- замены некачественных материалов, оборудования, инвентаря, не соответствующих условиям настоящего договора;

- прекращения выполнения работ в случае несоблюдения Подрядчиком требований пункта 4.1.3 настоящего договора;

- устранения недостатков за счет Подрядчика, некачественно выполненных работ, для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик не вправе продлевать сроки выполнения работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения вышеперечисленных условий.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Определять способы и механизмы выполнения работ самостоятельно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

6.3.	В случае выявления недостатков выполненных работ Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить выявленные недостатки. По факту обнаружения недостатков Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках с указанием сроков, в течение которых Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки.

В случае выявления недостатков выполненных работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты фиксированного штрафа в размере 1 (один) процент от полной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора.

В случае неустранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от полной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки.

6.4.	В случае использования Подрядчиком некачественных материалов Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан уплатить последнему неустойку в размере рыночной стоимости таких материалов и комплектующих.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком (который не является субъектом малого и среднего предпринимательства) сроков представления полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры,  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 90 календарных дней  с даты представления документов.

6.6. В случае нарушения Подрядчиком (если победитель открытого аукциона лицо, с которым по итогам открытого аукциона принято решение о заключении договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства) сроков представления полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры,  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), Подрядчик уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости выполненных работ, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования в письменном виде.

6.7. В случае неустранения (неисправления) Подрядчиком в течение установленного настоящим Договором гарантийного срока неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты фиксированного штрафа в размере 3% (три процента) от полной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый факт неустранения (неисправления).

6.8 Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2.	Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 
3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке любой из Сторон.

8. ГАРАНТИИ

8.1.	Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования несет Подрядчик с момента начала выполнения работ до момента их окончания.

8.2.	Подрядчик гарантирует и обязуется обеспечить:

- надлежащее качество используемых материалов и комплектующих;

- надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии с нормативными документами, перечисленными в пункте 3.1. настоящего Договора:

- своевременное устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных как при приемке работ, так и после приемки в пределах гарантийного срока.

8.3.	Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента сдачи всего объекта в эксплуатацию и должен составлять не менее 24 месяцев, а на используемые материалы не менее срока, установленного производителем.

8.4.	При обнаружении недостатков в процессе эксплуатации здания котельной, возникших после приемки работ и в пределах гарантийного срока, Заказчик вызывает представителя Подрядчика для составления акта о недостатках, путем направления Подрядчику уведомления с описанием недостатков (по факсу:_______, по электронной почте: _____________, или нарочно). Уведомление направляется Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения неисправности. Представитель Подрядчика должен прибыть для составления акта о недостатках в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. Акт о недостатках составляется и подписывается Сторонами в течение 1 (одного) рабочего дня с даты прибытия представителя Подрядчика. Если будет установлено, что неисправность оборудования возникла по вине Подрядчика, случай признается гарантийным и устранение неисправностей выполняется силами Подрядчика и за счет Подрядчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о недостатках.

В случае неприбытия представителей Подрядчика в согласованный Сторонами срок Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о недостатках с указанием наименований и характера недостатков и сроков их устранения. При этом акт о недостатках, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет юридическую силу. Подрядчик обязан устранить перечисленные в акте о недостатках дефекты в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о недостатках в одностороннем порядке.

8.5.	В случае не устранения Подрядчиком недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока на работы, в предусмотренный настоящим договором срок, Заказчик вправе устранить недостатки работ собственными силами, либо силами привлеченной подрядной организации за счет Подрядчика. Подрядчик возмещает Заказчику расходы, которые понес Заказчик на выполнение такого ремонта на основании документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.3.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. Сообщения о фактах коррупционных проявлений со стороны работников   АО «ТВС», в т.ч. о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела необходимо направлять по телефону «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»  8(499)262-66-66 либо в «Приемную по противодействию коррупции для обращений работников АО «ТВС», граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с коррупцией» на электронную почту hotline@transws.ru, по телефону:+7 (495) 663-14-73 доб. 189.

9.5.Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1  настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2  настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения действия настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1.	В настоящий договор могут быть внесены изменения, которые оформляются Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к нему.

10.2.	Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

10.3.	Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий договор, должен направить Подрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до указываемой в таком уведомлении даты расторжения настоящего договора. Настоящий договор считается расторгнутым с даты, получения Подрядчиком уведомления о его расторжении.

10.4.	В случае прекращения действия настоящего договора Стороны проводят сверку расчетов с оформлением акта сверки. Подрядчик передает Заказчику все фактически выполненные (незавершенные) к моменту прекращения действия договора работы по акту, Заказчик обязуется оплатить выполненные к моменту прекращения действия договора работы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с момента подписания настоящего договора;

- окончание выполнения работ: не позднее  18 ноября 2019 г.

11.2. Датой исполнения обязательств Подрядчика считается дата подписания Сторонами счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего договора должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения соглашения, все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

12.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка по нему теряют силу.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. Иные виды изменений и дополнений являются недействительными.

12.5. Стороны пришли к соглашению о применении факсимильной и электронной формы связи сообщений в период заключения и исполнения договора. При этом все оригиналы документов должны быть переданы нарочным или направлены почтой (с уведомлением) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи факсимильной или электронной копии.

12.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своих почтовых и банковских реквизитов в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких изменений. Неисполнение Сторонами данного обязательства в указанный срок лишает их права ссылаться на то, что все платежи и уведомления были произведены ненадлежащим образом.

12.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.8. Подрядчик обязуется, в течение 3 календарных дней по письменному запросу Заказчика, предоставлять актуальные на дату поступления указанного запроса сведения о цепочке участников (собственников) Подрядчика, бенефициарах, в том числе и конечных по форме, установленной Приложением №3 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов.

12.9. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее, чем через 5 рабочих дней после таких изменений, с приложением подтверждающих документов.

12.10. Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

12.11. У Сторон договора не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложения:

- Приложение  № 1 - Перечень ремонтных работ  и материалов

-  Приложение № 2 - Смета

- Приложение  №  3  - Информация о заключенных договорах.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик_____________________ | Подрядчик________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда № _____

от «____» ___________ 201__г.

Перечень ремонтных работ  и материалов

Место выполнения работ – Богдановичский шпалопропиточный завод - филиал                       АО «ТВС», 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17.

Перечень ремонтных работ и материалов

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж резервуаров стальных (деаэратор) | 1 т конструкций | 0,7 |
| Монтаж рам (опорных конструкций) | 1 т конструкций | 0,36 |
| Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (рама под деаэратор) | т | 0,36 |
| Монтаж резервуаров стальных (деаэратор) | 1 т конструкций | 0,7 |
| Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 100 мм | 1 соединение | 8 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 16 |
| Очистка стальных поверхностей перед огрунтовкой пескоструйными аппаратами | 100м2 | 0,29 |
| Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 2,8 280 / 100 |
| Ремонт кирпичной кладки парапетных стен отдельными участками | 1 м3 кладки | 9 |
| Установка деревянных стропильных систем с мауэрлатом | 1 м3 древесины в конструкции | 35,2 31,6+3,6 |
| Устройство деревянной обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: под листовую сталь | 100 м2 | 3,6 360 / 100 |
| Монтаж кровельного покрытия из профилированного стального листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 3,6 |
| Шурупы - саморезы | 100 шт. | 14,4 (360*4) / 100 |
| Профилированный оцинкованный стальной настил С44-1000-0,5 | т | 2,484 6,9*360/1000 |
| Устройство мелких покрытий кровли листовой оцинкованной сталью (парапеты, отливы, сандрики и ендовы) | 100 м2 покрытия | 0,23 23 / 100 |
| Разборка разрушенной бетонной отмостки вдоль фундамента котельной | 100 м3 | 0,86 |
| Устройство бетонной отмостки вдоль фундамента котельной | 100 м3 | 0,86 |
| Арматурная сетка для отмостки вдоль фундамента котельной | 100 м2 | 1,24 |
| Бетон В 15 для отмостки вдоль фундамента котельной | 1 м3 | 12,4 |
| Гравий для основания под отмостку | 1м3 | 37,2 |
| Песок для основания под отмостку | 1 м3 | 24,8 |
| Доска 6000*150*50 мм хвойных пород 1-3 сорта по ГОСТ 8486-86 для опалубки отмостки вдоль фундамента котельной | 1 м3 | 0,98 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,54 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,54 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 3 |
| Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,54 |
| Очистка ранее окрашенных поверхностей перед огрунтовкой пескоструйными аппаратами | 100м2 стен и фундаментов | 2,0 |
| Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 2,0 |
| Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0 |
| Разборка деревянных оконных проемов | 100 м2 | 0,92 |
| Установка оконных блоков ПВХ с подоконными досками и обустройством откосов | 100 м2 | 0,92 |
| Блоки оконные ПВХ | 100 м2 | 0,92 |
| Подоконные доски ПВХ | 100 м2 | 0,1 |
| Теплоизоляция резервуара вспененным пенополистиролом металлического 7180х2200мм | м3 | 5,75 |
| Отделка тепловой изоляции резервуара листовой оцинкованной сталью 0,45мм. металлического 7180х2200мм | м2 | 57,5 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный) | т | 10 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние 30 км | т | 10 |

| Заказчик_____________________ | Подрядчик________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда № _____

от «____» ___________ 201__г.

Смета

Приложение № 3

к договору подряда № _____

от «____» ___________ 201__г.

Информация о заключенных договорах

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | № п/п* | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб) | Срок действия | Иные существенные условия |  | ИНН | ОГРН | Наименование /ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. Лица) | Руководитель/ Участник/ Акционер/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и.т.д) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание: 	1.1, 1.2 и т.д. – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)

и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника

Приложение № 1.3

к аукционной документации

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

Форма заявки участника

На бланке участника

## ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ № ____ по лоту № ___

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и предоставляется в формате Word

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее – участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю аукционную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в аукционе № ____________ по лоту № ______________ (далее – аукцион) на право заключения договора указать предмет договора.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями аукционной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в порядке, предусмотренном аукционной документацией без объяснения причин;

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей аукционной заявки и на условиях, объявленных в аукционной документации.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями аукционной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом аукциона, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора;

Настоящим ________ (наименование участника) подтверждаю, что на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя ________ (наименование участника) по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда (указывается в зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,  не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого ________ (наименование участника) был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 (указывается, если предметом договора является работы по выполнению инженерных изысканий или подготовке проектной документации) или 13 (указывается, если предметом договора является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства) статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применимо если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в аукционе обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения аукциона.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения аукциона.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе аукционной заявки.

Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки ____________________________________________ (заполняется при выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств).

Сведения об участнике:

1. Юридический адрес (в случае участия физических лиц - место регистрации): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

2. Фактическое местонахождения (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

4. Факс (при наличии):  указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

5. Адрес электронной почты: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

6. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

7. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

8. КПП указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

9. ОГРН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

10. ОКПО указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

11. Контактные лица:

Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

12. Участник является субъектом малого и среднего предпринимательства: _____ да/нет  указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника.

13. Категория субъекта малого и среднего предпринимательства: _____________ (указывается микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие) (заполняется, если участник является субъектом малого и среднего предпринимательства).

Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Форма технического предложения участника

Техническое предложение

Оформляется участником отдельно по каждому лоту и предоставляется в формате Word

«____» ___________ 20__ г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер закупки, номер и предмет лота

участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации

| Наименование предложенных работ, их количество (объем) |
| --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Количество (объем) |
| Указать наименование работ | Указать ед. изм. согласно ОКЕИ | Указать количество (объем) согласно единицам измерения |
| Порядок формирования предложенной цены | «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с порядком формирования цены договора (цены лота), указанным в техническом задании документации. |
| Характеристики предлагаемых работ |
| Указать наименование работ | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Участник должен указать наименование и реквизиты регламентов, иных документов, применяемых в национальной системе стандартизации, которым соответствуют предложенные работы, в соответствии с требованиями технического задания документации. Участник вместо перечисления нормативных документов вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании документации.». |
|  | Технические и функциональные характеристики работ | Участник должен перечислить характеристики работ в соответствии с требованиями технического задания документации. Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют техническим и функциональным требованиям к работам, указанным в техническом задании документации.». |
|  | Характеристики работ, относящиеся к качеству | Участник должен указать характеристики работ в части их качества в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования). Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника)настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям к качеству работ, указанным в техническом задании документации.». |
|  | Иные характеристики работ | Участник должен перечислить характеристики в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения. Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника)настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям к работам, указанным в техническом задании документации.». |
| Результат выполнения работ |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. |
| Место, условия и порядок выполнения работ |
| Место выполнения работ | Участник должен указать место выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия выполнения работ | Участник должен указать условия выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в соответствии с условиями, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки выполнения работ | Участник должен указать сроки выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в сроки, указанные в техническом задании документации». |
| Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации». |
| Срок и порядок оплаты | Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации. |
| Сведения о предоставлении инновационных и высокотехнологичных работ |
| Наименование показателя | Общая доля |
| Доля работ, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ, в % | Указать долю в % |

## Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике | Заказчик – акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»). Место нахождения заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6. Почтовый адрес заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6. Закупка осуществляется для нужд Богдановичского ШПЗ – филиала АО «ТВС». Место нахождения Богдановичский ШПЗ – филиала АО «ТВС»: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17. Контактные данные: Контактное лицо: Рожкова Екатерина Петровна, главный специалист по организации конкурсных процедур. Адрес электронной почты: erozhkova@transws.ru. Номер телефона: 8 (495) 663-14-74, доб. 170. Номер факса: 8 (495) 663-14-73. |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытие заявок | Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 аукционной документации, на «РТС-тендер» - электронная торговая площадка (на странице данного аукциона на сайте https://www.rts-tender.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте ЭТЗП, на сайте АО «ТВС» www.transws.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты) «22» июля 2019 г. Дата окончания срока подачи аукционных заявок – 11:00 часов московского времени «07» августа 2019 г. Вскрытие аукционных заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок в 11:00 часов московского времени «07» августа 2019 г. на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП). |
| 2.3 | Дата рассмотрения заявок участников аукциона, проведения аукциона | Рассмотрение аукционных заявок осуществляется «12» августа 2019 г. Проведение аукциона осуществляется: в 13:00 часов московского времени «12» августа 2019 г. на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур. |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации | Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 3.5 аукционной документации. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с «22» июля 2019г. по 16:45 часов московского времени «02» августа 2019г. (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «22» июля 2019г. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: 18:00 часов московского времени «06» августа 2019г. |

# Footnotes

В случае если в рамках лота участник предлагает  несколько видов товаров, работ, услуг, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.